МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Государственное казенное общеобразовательное учреждение

Республики Дагестан

«Кикуникутанская основная общеобразовательная школа

Гергебильского района»

368241 Кикуни, п\о Тушиловка, Кизлярский район, Республика Дагестан т.79637999313 Aslanbegov55@mail.ru

ОКПО: 12801254 ОГРН: 1040500814419 ИНН: 0508008641 КПП: 050801001

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома ГКОУ РД «Кикуникутанская ООШ Гергебильского района»

(наименование общеобразовательной организации)

___________ /___________________/

подпись                             расшифровка подписи

УТВЕРЖДЕНО: Директор ГКОУ РД «Кикуникутанская ООШ Гергебильского района» (наименование общеобразовательной организации) _____________ /___________________/ подпись расшифровка подписи Приказ №______от____.__________.202__г.

Инструкция

по охране труда для учителя химии

при проведении экспериментальных работ

________________________

1. Общие положения инструкции при проведении экспериментальных работ в кабинете химии
1.1. Данная инструкция предназначена для учителей химии общеобразовательной организации при выполнении экспериментальных работ.

1.2. Рабочим местом учителя химии в школе является учебный кабинет и лаборантская.

1.3. Учитель химии при приёме на работу должен пройти вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте и проводить инструктажи с обучающимися по охране труда и технике безопасности во время работы, учебных занятий и выполнения практических или лабораторных работ, о чём делается запись в соответствующих журналах учёта проведения инструктажей по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности.

1.4. Преподаватель химии при проведении и демонстрации экспериментов, опытов строго придерживается настоящей инструкции.

1.5. Основные источники опасности в кабинете химии при выполнении экспериментальных работ:

а) работа с кислотами;

б) работа со щелочами;

в) нагревательные приборы;

г) легковоспламеняющиеся и вредные вещества, газы (NO2, SO2, NO, NH3 и др.);

д) работа с органическими веществами;

е) стеклянные приборы.

Эти факторы и работы могут вызвать вредное воздействие на организм:

- ожоги кислотой или щелочью;

- термические ожоги;

- порезы стеклом;

- отравление газами и органическими веществами.

1.6. При проведении экспериментов и демонстрации опытов учитель химии должен быть в белом халате, резиновых перчатках, защитных очках, удобной обуви без высоких каблуков.

1.7. Лаборант кабинета химии оказывает помощь учителю в проведении экспериментальных работ, соблюдая при этом инструкцию по охране труда для лаборанта кабинета химии школы.

1.8. В кабинете химии должны проводиться только уроки химии и практические работы по химии. Уроки по другим предметам в кабинете химии проводить запрещается.

2. Требования безопасности перед началом проведения экспериментальных работ в кабинете химии

2.1. Перед началом урока учитель химии проверяет:

а) сохранность рабочих мест обучающихся, их состояние;

б) целостность лабораторного оборудования и его наличие;

в) исправность электросети, вытяжного шкафа;

г) наличие аптечки, огнетушителя и т.д.;

д) соответствие этикеток на склянках с реактивами;

е) целостность стеклянного оборудования.

ж) наличие воды в кранах.

2.2.Перед началом каждой лабораторной или практической работы, учитель проводит инструктаж обучающихся, обучает безопасным правилам проведения лабораторных работ, экспериментов. Не оставляет обучающихся без присмотра на перемене перед и после урока.

2.3. При отсутствии или неисправности оборудования, сообщить администрации школы.

3. Требования безопасности во время проведения экспериментальных работ в кабинете химии

3.1. Все работы в кабинете химии начинаются только с разрешения учителя и под его контролем.

3.2. Учитель химии проводит инструктаж по охране труда с обучающимися перед каждой практической работой и новой темой. Обучает безопасным приёмам работы во время проведения эксперимента.

3.3. Не оставлять обучающихся без присмотра во время лабораторных работ, учебно-воспитательного процесса в кабинете химии. Следить за соблюдением дисциплины обучающимися на своих рабочих местах.

3.4. Следить, чтобы обучающиеся не приносили в кабинет химии посторонние предметы и не использовали их в эксперименте.

3.5. Не допускать присутствия посторонних лиц в кабинете химии на переменах и во время урока.

3.6. Следить, чтобы обучающиеся не принимали пищу и напитки в кабинете химии.

3.7. Внимательно следить за тем, чтобы обучающиеся не брали незащищёнными руками химические реактивы, не пробовали их на вкус.

3.8. Работа в кабинете химии должна быть прекращена в случае:

- появления неприятного, резкого запаха (в результате эксперимента);

- не работающего вытяжного шкафа;

- отсутствия освещения (тёмное время суток);

- возникновения пожара, землетрясения и других метеорологических факторов.

4. Требования безопасности для учителя по окончании экспериментальных работ в кабинете химии

4.1. Учитель следит за сохранностью оборудования после выполнения лабораторных работ. Собирает у обучающихся остатки растворов, реактивов и использованного раздаточного материала, помещает их в специальную посуду для последующей нейтрализации.

4.2. Собирает дидактический раздаточный материал, карточки, пособия;

4.3. Учитель химии:

- отключает вытяжной шкаф, освещение;

- следит за уборкой лабораторных столов;

- проветривает кабинет и следит за его уборкой.

4.4. Учитель обеспечивает мытьё лабораторного оборудования, посуды;

4.5. Учитель химии убирает все химические реактивы в шкаф для хранения;

4.6. Учитель следит за выполнением обучающимися правил личной гигиены;

4.7. Учитель химии сдаёт рабочее место учителю, работающему после него в кабинете с отметкой в специальном журнале.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях в кабинете химии при выполнении экспериментальных работ

5.1. Признаки аварийной ситуации в кабинетах химии:

- появление резкого, неприятного запаха, дыма;

- возникновение пожара;

- землетрясение и другие природные факторы;

- нарушение целостности электрооборудования;

- нарушение целостности стеклянного оборудования с кислотами, щелочами.

5.2. Для предотвращения аварийных ситуаций в кабинете химии соблюдать: правила эксплуатации оборудования и работы с вредными, легковоспламеняющимися, взрывоопасными веществами.

5.3. Учитель химии должен уметь оказать:

- первую помощь;

- эвакуировать обучающихся согласно плану эвакуации;

- пользоваться огнетушителем;

- пользоваться средствами индивидуальной защиты.

5.4. При возникновении аварийных ситуаций в кабинете химии:

- отключить электросеть.

- принять меры по эвакуации обучающихся из помещения;

- сообщить администрации, директору;

- сообщить пожарной охране по телефону 101; http://ohrana-tryda.com/node/229

5.5. Учитель химии сообщает директору общеобразовательной организации о каждом несчастном случае, организовывает оказание первой помощи пострадавшему, а при необходимости - специализированной медицинской помощи.

Инструкцию разработал:                                 ______________ /_______________________/

С инструкцией ознакомлен (а)

«___»_____202__г.                                             ______________ /_______________________/